## 2024.
Naručitelj: STUDENTSKI CENTAR U VARAŽDINU
Predmet nabave: POSTAVLJANJE ODSISNE VENTILACIJE
Evidencijski broj nabave: E-JN-47-2024
Ponuditelj:
PONUDBENI TROŠKOVNIK (PRILOG II)
red. br. | naziv | predmet nabave - specifikacija | jedinica mjere | količina | stopa PDV-a (%) | cijena bez PDV-a po jedinici mjere | ukupna cijena bez PDV-a (5x7) | iznos PDV-a (8x6/100) | ukupna cijena s PDV-om (8+9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | POSTAVLJANJE ODSISNE VNETILACIJE U KUHINJI I SANITARNOM ČVORU | lzmjera, izrada, doprema i montaža kuhinjske nape s filterima dimenzija 3500x1000x450 mm izrađene od inox lima komplet sa odsisnim cijevima i potrebnim fazonskim elementima izrađenim od inox lima 0,5 mm s temperaturno otpornom gumenom brtvom te svim potrebnim spojnim, brtvenim i ovjesnim materijalom. Dobava, doprema i montaža ventilatora s trafo regulatorom što je potrebno utvrditi prilikom pregleda lokacije. lzrada i montaža nosača-konzole za montažu ventilatora ispred prozora na mjestu prolaska odsisnih cijevi kroz prozor sa svim potrebnim ovjesnim materijalom. Dobava, doprema i montaža ventilatora za odsis sanitarnog čvora pored kuhinje što je potrebno utvrditi prilikom pregleda lokacije.. Dobava, doprema i montaža spiro cijevi fi 125 sa svim potrebnim fazonskim i ovjesnim materijalom za odvod zraka iz sanitarnih prostora. Dobava, doprema i ugradnja panelne ispune na mjestu demontiranih prozorskih krila za prolaz ventilacijskih kanala kroz prozor. Dobava, doprema i montaža zaštitne mrežice fi 400 na odsisni kanal od nape i samopodizne rešetke na odsisnu cijev sanitarnog prostora na mjestu prolaska istih kroz panelnu ispunu na prozoru. Sustav mora biti izrađen sukladno važećim propisima za ugostiteljsku djelatnost i sukladno Pravilniku o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata. NAPOMENA: U cijenu je potrebno uključiti sve radove, dopremu i montažu sa svim potrebnim spojnim, brtvenim i ovjesnim materijalom. Elektro radove nije potrebno uključiti u cijenu. | komplet | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Cijena ponude bez PDV-a (EUR): | [7 empty] | 0
Iznos PDV-a (EUR): | [7 empty] | 0
Cijena ponude s PDV-om (EUR): | [7 empty] | 0
____________________________________ |  |  |  |  | ____________________________________
|  | mjesto, datum |  |  | ime i prezime ovlaštene osobe
____________________________________
pečat i potpis ovlaštene osobe ponuditelja
Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno. Naručitelj ne odgovara za formule zadane u Troškovniku već upućuje ponuditelja da ih sam provjeri.